## List1
Instalovaný příkon | HQI + SHC + RVI + DZ+ LED | 53,5 kW
Rozvodnice RVO | různé typy rozvodnic RVO | 23
Dopravní světelná signalizace | Semafory + řídící R Siemens | 1
Radar RAMET | RAMET STABIL | 3
Radar INFO | Informativní měřič rychlosti | 4
DZ 2x11W podchod (0,015 kW) | 23 světel x 2DZ | 23
Automat parkovací (0,15 kW) | CALE MP 102 | 3
Vánoční výzdoba stožáry |  | 47
Vánoční výzdoba stromy |  | 6
Výbojky | SHC 70 | 32
Výbojky | SHC 150 | 13
Výbojky | SHC 250 | 10
Výbojky | HQI 400 | 1
Výbojky | SHC 100 | 4
Výbojky | RVI 250 | 1
Výbojky | RVI 150 | 4
Výbojky | DZ 18 | 7
Výbojky | HPIT 250 | 6
Výbojky | OSRAM NAV T 100 | 6
Bajonet v zemi (u radnice) | RVI 250 | 4
Světelné zdroje | SHC + HQI + RVI | 1173
Počet svítidel | Tělesa | 1173
Světelná místa | stožáry + výlož. + refl. | 1247
LED svítidla 27 W Muschroom | Siteco Muschroom | 164
LED svítidla 37W SL20mn | Siteco SL 20mn | 137
LED svítidla 54 W | Siteco | 193
LED svítidla 65W SL20mn | Siteco SL 20mn | 189
LED svítidla 114 W | Siteco SL 20 | 31
LED svítidla S21mn lite 38W | Siteco S21 mn lite | 254
LED svítidla SL 21 md 134W | Siteco S21md | 34
LED svítidla S21 mn 66W | Siteco S21mn | 57
LED svítidla MARUT G2 32W | MARUT S2 G2 | 157
SHC 70 (na výložník) | 444 19 70 | 22
SHC 70 (park. kulaté) | 446 05 70 | 9
SHC 70 (historická lucerna) | HL 052 | 28
SHC 70 (kombinované) | EVD 70 SJ PC | 5
SHC 70 (s redukcí) | OCP 70 - PC | 134
SHC 70 (PECHLÁT) | typ Hlinsko | 42
SHC 70 (Ing. Vyrtych) | Hubert V 6 | 6
SHC 70 (Schréder) | Sidonie 12 | 4
SHC 70 (Modus) | NV 70/NaHMMA | 39
SHC 70 Beghelli | 51-076/107 B | 28
SHC 70 (Hellux) | NMF 401 - 5 | 14
SHC 70 (Elektrolumen) | Titánia 70 | 4
SHC 70 (Schreider) | ATOS 70 KP | 6
SHC 100 (Schreider) | ATOS 100 KSP | 13
SHC 70 (Italy) | CLASSE II 70 | 13
SHC 70 (Ing. Vyrtych) | HORNET 70 | 9
SHC 150 (laminátové) | 444 23 15 | 133
SHC 150 (laminátové) | 444 28 02 | 7
SHC 150 (hranaté) | 444 15 15 | 4
SHC 150 (Streetus) | 74 40 | 11
SHC 150 (italské ramínko na zdi) | Disano Prera 1555 | 2
SHC 150 (Philips - IP 65) | Malaga SGS - 101 K | 53
SHC 150 (nasvětlení kapličky - SHC 150) | Reflektor | 1
SHC 150 (Modus) | NV 150 SP MMA | 4
SHC 250 (laminátové) | 444 23 16 | 10
SHC 250 (Modus) | WVL 250 MP | 2
SHC 250 (Honor Excentrix) | 250 MH MMA | 2
SHC 250 (Schréder) | MC2 Zebra 250 | 4
RVI 250 W (nasvětlení Minibazar) | reflektor | 1
RVI 250 W (bajonetové) | v zemi | 4
RVI 150 W (nasvětlení kostela) | reflektor | 4
HQI 400 W | reflektor | 2
Indy I (SHC 150 W) | 86 104, 86 164 | 39
D2 18 W (náměstí) s předř. (0,022kW) Walkie Talkie |  | 7
Stožáry (ocel průměr 90 mm) | S 6 | 298
Stožáry (ocel průměr 130 mm) | J 6,5 | 169
Stožáry (betonový) | B 5 | 7
Stožáry (bezpaticový) | 6 metrů | 123
Stožáry (bezpaticový) | 4 metry | 39
Stožáry (bezpaticový) | K5/30 - 5 metrů | 39
Stožáry Hubert (HV 6) | 4 metry | 6
Stožáry výr. PECHLÁT – 5 m | dvojramenný | 20
Stožáry výr. PECHLÁT – 7 m | dvojramenný | 6
Stožáry pod čidlo | dle místa | 8
Stožáry (kónické) | 5 m | 2
Stožáry (bezpaticový) | K 6 | 32
Stožáry (žárově zinkovaný) | S 6 | 1
Stožáry (průměr 140 mm s výlož.) | J 8 | 173
Stožáry (průměr 140 mm dvoják) | J 8 | 36
Stožáry (průměr 140 mm s výlož.) | J 10 | 94
Stožáry (průměr 140 mm dvoják) | J 10 | 6
Stožáry (betonový s výlož.) | B 10 | 18
Stožáry (trolejový s výlož.) | průměr 250 mm | 3
Stožáry (bezpaticový) | J 8 | 2
Stožáry (bezpaticový) žár. zink. | JD 10 | 3
Stožáry (přechod 14x14 cm) | 3 m výlož. | 2
Stožáry (6 m - přechod) | 1,3 m výlož. | 8
Patice (litina) | 95 / 900 | 177
Patice (litina) | 140 / 1000 | 102
Patice (litina) | P 1 | 90
Patice (hliník) | 95 / 900 | 61
Patice (kamenina) žl. | 95 / 900 | 22
Patice (litina) | 145 / 1200 | 189
Patice (hliník) | 145 / 1200 | 34
Patice (oceloplech) | velké | 14
Patice (litina) | 225 / 1200 | 3
Patice (laminát) | 95/1000 | 8
Patice (laminát) | 95/900 | 1
Výložníky na | zdi | 8
Výložníky na | bet. sloupu | 57
Rozvaděče (podružné) | HDS | 9
Reflektory na | stožárech | 7
Pechlát na | zdi | 2
Walkie Talkie | v zemi | 7
Reflektory | v zemi | 4
Délka vedení kabelové Al/Cu | podzemní | 42,9 km
Délka vedení AES | nadzemní | 2,80 km
Délka vedení Cu | nadzemní | 1,00 km
Délka vedení Al+Cu | nadzemní | 3,90 km
Délka vedení Al lano | nadzemní | 4,53 km
Délka vedení převěs + závěs | nadzemní | 0,30 km
Celková délka tras VO Hlinsko |  | 55,4 km